## 10. PVC TLAKOVÉ TVAROVKY
1 0 > PVC-U T L A K O V É T V A R O V K Y
N Á Z E V | K Ó D | R O Z M Ě R | C E N A ( CZK ) | R A B A T ( % )
0
| 50416016 | 16 | 13.4385 | 13.4385
K O L E N O 90° | 50416020 | 20 | 16.004 | 16.004
L E P E N Í x L E P E N Í | 50416025 | 25 | 19.1808 | 19.1808
| 50416032 | 32 | 28.7832 | 28.7832
| 50416040 | 40 | 39.992 | 39.992
| 50416050 | 50 | 57.5784 | 57.5784
| 50416063 | 63 | 86.3616 | 86.3616
| 50416075 | 75 | 163.1327 | 163.1327
| 50416090 | 90 | 267.1046 | 267.1046
| 50416110 | 110 | 492.6109 | 492.6109
| 50416125 | 125 | 738.9163 | 738.9163
| 50416140 | 140 | 1266.724 | 1266.724
| 50416160 | 160 | 1436.2703 | 1436.2703
| 50410200 | 200 | 2167.1906 | 2167.1906
| 50410225 | 225 | 3470.7178 | 3470.7178
| 50410250 | 250 | 8942.2568 | 8942.2568
| 50410280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 50410315 | 315 | 15648.5358 | 15648.5358
| 50410400 | 400 | na dotaz | na dotaz
K O L E N O 90° - K Ó N I C K É | 53416020 | 20 x 1/2" | 30.3776 | 30.3776
L E P E N Í x V N I T Ř N Í Z Á V I T | 53416024 | 25 x 1/2" | 44.7872 | 44.7872
| 53416025 | 25 x 3/4" | 44.7872 | 44.7872
| 53416032 | 32 x 1 " | 44.7872 | 44.7872
| 53416040 | 40 x 1 1/4" | 59.1728 | 59.1728
| 53416050 | 50 x 1 1/2" | 89.5623 | 89.5623
| 53416063 | 63 x 2" | 119.9759 | 119.9759
| 53416075 | 75 x 2 1/2" | 658.9444 | 658.9444
| 53416090 | 90 x 3" | 988.4226 | 988.4226
| 53416110 | 110 x 4" | 1522.6199 | 1522.6199
| 52416020 | 1/2" | 49.5944 | 49.5944
K O L E N O 90° - K Ó N I C K É | 52416025 | 3/4" | 60.7672 | 60.7672
VNITŘNÍ ZÁVIT x VNITŘNÍ ZÁVIT | 52416032 | 1" | 81.5664 | 81.5664
| 52416040 | 1 1/4" | 123.1527 | 123.1527
| 52416050 | 1 1/2" | 94.3695 | 94.3695
| 52416063 | 2" | 135.9319 | 135.9319
| 52416075 | 2 1/2" | 703.7316 | 703.7316
| 52416090 | 3" | 1044.4185 | 1044.4185
| 52416110 | 4" | 1714.5597 | 1714.5597
K O L E N O 90° S VÝZTUŽNÝM KROUŽKEM | 53416020R | 20 x 1/2" | 56.943 | 56.943
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53416024R | 25 x 1/2" | 63.6563 | 63.6563
| 53416025R | 25 x 3/4" | 63.6563 | 63.6563
| 53416032R | 32 x 1 " | 84.6113 | 84.6113
| 53416040R | 40 x 1 1/4" | 109.2466 | 109.2466
| 53416050R | 50 x 1 1/2" | 155.4724 | 155.4724
| 53416063R | 63 x 2" | 205.0428 | 205.0428
| 55416325 | 32x3/4 | 139.1567 | 139.1567
K O L E N O 90° F / M | 55416332 | 32x1 | 139.1567 | 139.1567
LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 55416340 | 32x1 1/4 | 139.1567 | 139.1567
| 55416440 | 40x11/4 | 143.9399 | 143.9399
| 55416450 | 40x11/2 | 143.9399 | 143.9399
| 55416540 | 50x1 1/4 | 175.9239 | 175.9239
| 55416550 | 50x1 1/2 | 175.9239 | 175.9239
| 55416563 | 50x2 | 259.0966 | 259.0966
| 55416663 | 63x2 | 369.4821 | 369.4821
K O L E N O 90° F/M/F | 50416432 | 32/40x40 | 148.7471 | 148.7471
| 50416532 | 32/40x50 | 169.5223 | 169.5223
| 50416540 | 40/50x50 | 214.3095 | 214.3095
| 50416650 | 50/63x63 | 316.687 | 316.687
| 50016020 | 20 | 84.7791 | 84.7791
O B L O U K 90° | 50016025 | 25 | 103.9599 | 103.9599
LEPENÍ x LEPENÍ | 50016032 | 32 | 135.9319 | 135.9319
| 50016040 | 40 | 196.7351 | 196.7351
| 50016050 | 50 | 284.691 | 284.691
| 50016063 | 63 | 455.8197 | 455.8197
| 50016075 | 75 | 799.7075 | 799.7075
| 50016090 | 90 | 1839.3069 | 1839.3069
| 50016110 | 110 | 2986.0789 | 2986.0789
| 50016125 | 125 | 4386.7209 | 4386.7209
| 50016140 | 140 | 5388.2823 | 5388.2823
| 50016160 | 160 | 6180.2096 | 6180.2096
| 50010200 | 200 | 14130.6272 | 14130.6272
K O L E N O 45° | 50516016 | 16 | 14.7572 | 14.7572
LEPENÍ x LEPENÍ | 50516020 | 20 | 20.7872 | 20.7872
| 50516025 | 25 | 25.5824 | 25.5824
| 50516032 | 32 | 35.1848 | 35.1848
| 50516040 | 40 | 46.3816 | 46.3816
| 50516050 | 50 | 60.7672 | 60.7672
| 50516063 | 63 | 91.1687 | 91.1687
| 50516075 | 75 | 174.3415 | 174.3415
| 50516090 | 90 | 267.1046 | 267.1046
| 50516110 | 110 | 451.0365 | 451.0365
| 50516125 | 125 | 662.1572 | 662.1572
| 50516140 | 140 | 1076.3905 | 1076.3905
| 50516160 | 160 | 1268.3304 | 1268.3304
| 50510200 | 200 | 1940.066 | 1940.066
| 50510225 | 225 | 2750.9703 | 2750.9703
| 50510250 | 250 | 7318.8658 | 7318.8658
| 50510280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 50510315 | 315 | 13812.4058 | 13812.4058
| 50506400 | 400 | na dotaz | na dotaz
K O L E N O 45° F/M/F | 505165040 | 40/50 x 50 | 98.5354 | 98.5354
| 505166350 | 50/63 x 63 | 145.9416 | 145.9416
| 50216016 | 16 | 17.3826 | 17.3826
T - K U S 90° | 50216020 | 20 | 19.1808 | 19.1808
LEPENÍ x LEPENÍ x LEPENÍ | 50216025 | 25 | 24 | 24
| 50216032 | 32 | 35.1848 | 35.1848
| 50216040 | 40 | 57.5784 | 57.5784
| 50216050 | 50 | 76.7712 | 76.7712
| 50216063 | 63 | 110.3495 | 110.3495
| 50216075 | 75 | 238.3095 | 238.3095
| 50216090 | 90 | 430.2373 | 430.2373
| 50216110 | 110 | 630.1732 | 630.1732
| 50216125 | 125 | 1047.5954 | 1047.5954
| 50216140 | 140 | 1585.0054 | 1585.0054
| 50216160 | 160 | 1812.1181 | 1812.1181
| 50210200 | 200 | 2704.5767 | 2704.5767
| 50210225 | 225 | 3870.5536 | 3870.5536
| 50210250 | 250 | 8811.0961 | 8811.0961
| 50210280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 50210315 | 315 | 20613.0783 | 20613.0783
| 50206400 | 400 | na dotaz | na dotaz
| 53216020 | 20 x 1/2" | 35.1848 | 35.1848
T- K U S 90° | 53216220 | 25 x 1/2" | 65.5624 | 65.5624
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT (UPROSTŘED) | 53216025 | 25 x 3/4" | 43.1808 | 43.1808
| 53216032 | 32 x 1" | 51.1888 | 51.1888
| 53216040 | 40 x 1 1/4" | 76.7712 | 76.7712
| 53216520 | 50 x 1/2" | 183.9439 | 183.9439
| 53216525 | 50 x 3/4" | 183.9439 | 183.9439
| 53216532 | 50 x 1" | 183.9439 | 183.9439
| 53216050 | 50 x 1 1/2" | 113.5743 | 113.5743
| 53216620 | 63 x 1/2" | 276.4073 | 276.4073
| 53216650 | 63 x 1 1/2" | 155.1367 | 155.1367
| 53216063 | 63 x 2" | 155.1367 | 155.1367
| 53216750 | 75 x 1 1/2" | 694.1412 | 694.1412
| 53216950 | 90 x 1 1/2" | 1039.6113 | 1039.6113
| 53216090 | 90 x 3" | 849.2779 | 849.2779
| 53216150 | 110 x 1 1/2" | 1714.5597 | 1714.5597
| 53216163 | 110 x 2" | 1714.5597 | 1714.5597
| 53216110 | 110 x 4" | 1428.2623 | 1428.2623
| 52216020 | 1/2" | 78.3775 | 78.3775
T - K U S 90° | 52216025 | 3/4" | 86.3616 | 86.3616
VNITŘNÍ ZÁVIT | 52216032 | 1" | 105.5543 | 105.5543
| 52216040 | 1 1/4" | 166.3455 | 166.3455
| 52216050 | 1 1/2" | 228.7191 | 228.7191
| 52216063 | 2" | 351.8838 | 351.8838
| 52216075 | 2 1/2" | 934.045 | 934.045
| 52216090 | 3" | 1162.7641 | 1162.7641
| 52216110 | 4" | 2128.8171 | 2128.8171
| 51016020 | 20 | 135.4524 | 135.4524
T - K U S 45° | 51016025 | 25 | 156.4194 | 156.4194
LEPENÍ x LEPENÍ | 51016032 | 32 | 175.7321 | 175.7321
| 51016040 | 40 | 239.0407 | 239.0407
| 51016050 | 50 | 184.1836 | 184.1836
| 51016063 | 63 | 385.1265 | 385.1265
| 51016075 | 75 | 868.0631 | 868.0631
| 51016090 | 90 | 2267.7819 | 2267.7819
| 51016110 | 110 | 4591.8116 | 4591.8116
| 51116020 | 20 | 92.7512 | 92.7512
K Ř Í Ž 90° | 51116025 | 25 | 92.7512 | 92.7512
LEPENÍ x LEPENÍ | 51116032 | 32 | 123.1527 | 123.1527
| 51116040 | 40 | 196.7351 | 196.7351
| 51116050 | 50 | 155.1367 | 155.1367
| 51116063 | 63 | 220.7111 | 220.7111
| 51116075 | 75 | 804.5027 | 804.5027
| 51116090 | 90 | 1672.9734 | 1672.9734
| 51116110 | 110 | 2663.0143 | 2663.0143
| 54216220 | 25 x 20 | 41.5744 | 41.5744
T - K U S 90° R E D U K O V A N Ý | 54216320 | 32 x 20 | 59.1728 | 59.1728
LEPENÍ x LEPENÍ | 54216325 | 32 x 25 | 59.1728 | 59.1728
| 54216420 | 40 x 20 | 79.9719 | 79.9719
| 54216425 | 40 x 25 | 79.9719 | 79.9719
| 54216432 | 40 x 32 | 79.9719 | 79.9719
| 54216520 | 50 x 20 | 103.9599 | 103.9599
| 54216525 | 50 x 25 | 103.9599 | 103.9599
| 54216432 | 50 x 32 | 79.9719 | 79.9719
| 54216540 | 50 x 40 | 103.9599 | 103.9599
| 54216620 | 63 x 20 | 231.9079 | 231.9079
| 54216625 | 63 x 25 | 231.9079 | 231.9079
| 54216632 | 63 x 32 | 231.9079 | 231.9079
| 54216640 | 63 x 40 | 231.9079 | 231.9079
| 54216650 | 63 x 50 | 139.1567 | 139.1567
| 54216750 | 75 x 50 | 283.0966 | 283.0966
| 54216763 | 75 x 63 | 283.0966 | 283.0966
| 54216940 | 90 x 40 | 649.354 | 649.354
| 54216950 | 90 x 50 | 649.354 | 649.354
| 54216963 | 90 x 63 | 649.354 | 649.354
| 54216975 | 90 x 75 | 649.354 | 649.354
| 54216150 | 110 x 50 | 959.6274 | 959.6274
| 54216163 | 110 x 63 | 959.6274 | 959.6274
| 54216175 | 110 x 75 | 959.6274 | 959.6274
| 54216190 | 110 x 90 | 959.6274 | 959.6274
| 54216263 | 125 x 63 | na dotaz | na dotaz
| 54216275 | 125 x 75 | na dotaz | na dotaz
| 54216290 | 125 x 90 | 1103.5793 | 1103.5793
| 54216210 | 125 x 110 | 1103.5793 | 1103.5793
| 54216475 | 140 x 75 | 2279.1466 | 2279.1466
| 54216490 | 140 x 90 | 2279.1466 | 2279.1466
| 54216401 | 140 x 110 | 2279.1466 | 2279.1466
| 54216402 | 140 x 125 | 2279.1466 | 2279.1466
| 54216690 | 160 x 90 | 2712.5727 | 2712.5727
| 54216610 | 160 x 110 | 2712.5727 | 2712.5727
| 54216602 | 160 x 125 | 2712.5727 | 2712.5727
| 54216604 | 160 x 140 | 2712.5727 | 2712.5727
| 54210290 | 200 x 90 | na dotaz | na dotaz
| 54210211 | 200 x 110 | na dotaz | na dotaz
| 54210212 | 200 x 125 | na dotaz | na dotaz
| 54210214 | 200 x 140 | na dotaz | na dotaz
| 54210216 | 200 x 160 | na dotaz | na dotaz
| 54210316 | 315 x 160 | 23561.1296 | 23561.1296
| 50116016 | 16 | 15.8242 | 15.8242
M U F N A | 50116020 | 20 | 17.5984 | 17.5984
LEPENÍ x LEPENÍ | 50116025 | 25 | 19.1808 | 19.1808
| 50116032 | 32 | 24 | 24
| 50116040 | 40 | 35.1848 | 35.1848
| 50116050 | 50 | 41.5744 | 41.5744
| 50116063 | 63 | 65.5624 | 65.5624
| 50116075 | 75 | 139.1567 | 139.1567
| 50116090 | 90 | 175.9239 | 175.9239
| 50116110 | 110 | 300.695 | 300.695
| 50116125 | 125 | 452.6429 | 452.6429
| 50116140 | 140 | 676.5308 | 676.5308
| 50116160 | 160 | 890.8642 | 890.8642
| 50110200 | 200 | 1402.6799 | 1402.6799
| 50110225 | 225 | 2339.9137 | 2339.9137
| 50110250 | 250 | 5030.1049 | 5030.1049
| 50110280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 50110315 | 315 | 7051.7612 | 7051.7612
| 50106400 | 400 | na dotaz | na dotaz
M U F N A D L O U H Á | 5011650L | 50 | 59.0716 | 59.0716
| 5011663L | 63 | 94.5642 | 94.5642
| 53116016 | 16 x 3/8" | 34.4895 | 34.4895
M U F N A | 53116020 | 20 x 1/2" | 28.2198 | 28.2198
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53116025 | 25 x 3/4" | 36.0599 | 36.0599
| 53116032 | 32 x 1" | 39.2008 | 39.2008
| 53116040 | 40 x 1 1/4" | 45.4705 | 45.4705
| 53116050 | 50 x 1 1/2" | 56.4395 | 56.4395
| 53116063 | 63 x 2" | 83.1128 | 83.1128
| 53116075 | 75 x 2 1/2" | 205.4264 | 205.4264
| 53116090 | 90 x 3" | 312.0476 | 312.0476
| 53116110 | 110 x 4" | 495.5 | 495.5
| 53116016R | 16 x 3/8" | na dotaz | na dotaz
M U F N A S VÝZTUŽNÝM KROUŽKEM | 53116020R | 20 x 1/2" | 36.7792 | 36.7792
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53116025R | 25 x 3/4" | 44.7872 | 44.7872
| 53116032R | 32 x 1" | 55.984 | 55.984
| 53116040R | 40 x 1 1/4" | 60.7672 | 60.7672
| 53116050R | 50 x 1 1/2" | 118.3455 | 118.3455
| 53116063R | 63 x 2" | 172.7351 | 172.7351
| 52116016 | 3/8" | 36.7792 | 36.7792
M U F N A | 52116020 | 1/2" | 35.1848 | 35.1848
VNITŘNÍ ZÁVIT x VNITŘNÍ ZÁVIT | 52116025 | 3/4" | 39.992 | 39.992
| 52116032 | 1" | 44.7872 | 44.7872
| 52116040 | 1 1/4" | 55.984 | 55.984
| 52116050 | 1 1/2" | 94.3695 | 94.3695
| 52116063 | 2" | 135.9319 | 135.9319
| 52116075 | 2 1/2" | 356.667 | 356.667
| 52116090 | 3" | 503.8077 | 503.8077
| 52116110 | 4" | na dotaz | na dotaz
| 507162520 | 25 x 20 | 30.3776 | 30.3776
R E D U K C E D L O U H Á | 50716322025 | 32 x 20 x 25 | 30.3776 | 30.3776
LEPENÍ x LEPENÍ | 507163225 | 32 x 25 | 30.3776 | 30.3776
| 507164025 | 40 x 25 | 41.5744 | 41.5744
| 507164032 | 40 x 32 | 41.5744 | 41.5744
| 507165032 | 50 x 32 | 63.968 | 63.968
| 507165040 | 50 x 40 | 63.968 | 63.968
| 507166350 | 63 x 50 | 102.3775 | 102.3775
| 507167550 | 75 x 50 | 163.1327 | 163.1327
| 507167563 | 75 x 63 | 163.1327 | 163.1327
| 507169063 | 90 x 63 | 190.3335 | 190.3335
| 507169075 | 90 x 75 | 190.3335 | 190.3335
| 507161163 | 110 x 63 | 351.8838 | 351.8838
| 507161175 | 110 x 75 | 351.8838 | 351.8838
| 507161190 | 110 x 90 | 351.8838 | 351.8838
| 507126375 | 125 x 63 x 75 | 639.7636 | 639.7636
| 507127590 | 125 x 75 x 90 | 639.7636 | 639.7636
| 507129011 | 125 x 90 x 110 | 639.7636 | 639.7636
| 507121112 | 125 x 110 x 125 | 639.7636 | 639.7636
| 507147590 | 140 x 75 x 90 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507149011 | 140 x 90 x 110 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507141112 | 140 x 110 x 125 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507140125 | 140 x 125 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507167590 | 160 x 75 x 90 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507169011 | 160 x 90 x 110 | 1039.6113 | 1039.6113
| 507161112 | 160 x 110 x 125 | 910.057 | 910.057
| 507161214 | 160 x 125 x 140 | 910.057 | 910.057
| 507102011 | 200 x 110 | 1671.367 | 1671.367
| 507102012 | 200 x 125 | 1671.367 | 1671.367
| 507102014 | 200 x 140 | 1671.367 | 1671.367
| 507102016 | 200 x 160 | 1671.367 | 1671.367
| 517162016 | 20 x 16 | 12.7912 | 12.7912
R E D U K C E K R Á T K Á | 517162516 | 25 x 16 | 12.7912 | 12.7912
LEPENÍ x LEPENÍ | 517162520 | 25 x 20 | 12.7912 | 12.7912
| 517163220 | 32 x 20 | 14.3856 | 14.3856
| 517163225 | 32 x 25 | 14.3856 | 14.3856
| 517164020 | 40 x 20 | 33.5904 | 33.5904
| 517164025 | 40 x 25 | 22.4056 | 22.4056
| 517164032 | 40 x 32 | 20.7872 | 20.7872
| 517165020 | 50 x 20 | 25.5824 | 25.5824
| 517165025 | 50 x 25 | 25.5824 | 25.5824
| 517165032 | 50 x 32 | 25.5824 | 25.5824
| 517165040 | 50 x 40 | 25.5824 | 25.5824
| 517166332 | 63 x 32 | 35.1848 | 35.1848
| 517166340 | 63 x 40 | 35.1848 | 35.1848
| 517166350 | 63 x 50 | 35.1848 | 35.1848
| 517167540 | 75 x 40 | 60.7672 | 60.7672
| 517167550 | 75 x 50 | 60.7672 | 60.7672
| 517167563 | 75 x 63 | 60.7672 | 60.7672
| 517169050 | 90 x 50 | 188.7151 | 188.7151
| 517169063 | 90 x 63 | 188.7151 | 188.7151
| 517169075 | 90 x 75 | 188.7151 | 188.7151
| 517161150 | 110 x 50 | 207.4643 | 207.4643
| 517161163 | 110 x 63 | 207.4643 | 207.4643
| 517161175 | 110 x 75 | 207.4643 | 207.4643
| 517161190 | 110 x 90 | 191.9399 | 191.9399
| 517161275 | 125 x 75 | 294.2934 | 294.2934
| 517161290 | 125 x 90 | 294.2934 | 294.2934
| 517161211 | 125 x 110 | 294.2934 | 294.2934
| 517161490 | 140 x 90 | 383.8558 | 383.8558
| 517161411 | 140 x 110 | 383.8558 | 383.8558
| 517161412 | 140 x 125 | 383.8558 | 383.8558
| 517161690 | 160 x 90 | 572.5828 | 572.5828
| 517161611 | 160 x 110 | 572.5828 | 572.5828
| 517161612 | 160 x 125 | 572.5828 | 572.5828
| 517161614 | 160 x 140 | 503.8077 | 503.8077
| 517102016 | 200 x 160 | 882.8682 | 882.8682
| 517102018 | 200 x 180 | 1447.2273 | 1447.2273
| 517102214 | 225 x 140 | 1317.9008 | 1317.9008
| 517102216 | 225 x 160 | 1317.9008 | 1317.9008
| 517102220 | 225 x 200 | 927.6434 | 927.6434
| 517102516 | 250 x 160 | 1924.086 | 1924.086
| 517102520 | 250 x 200 | 1916.078 | 1916.078
| 517102522 | 250 x 225 | 1896.8852 | 1896.8852
| 517103120 | 315 x 200 | 5671.4748 | 5671.4748
| 517103122 | 315 x 225 | 5671.4748 | 5671.4748
| 517103125 | 315 x 250 | 5620.2981 | 5620.2981
| 517064031 | 400 x 315 | 5620.2981 | 5620.2981
| 55000012 | 12 | 4.7113 | 4.7113
P P T R U B K O V Á S V O R K A | 55000016 | 16 | 4.7113 | 4.7113
OTEVŘENÁ | 55000020 | 20 | 17.2507 | 17.2507
| 55000025 | 25 | 18.8092 | 18.8092
| 55000032 | 32 | 23.5324 | 23.5324
| 55000040 | 40 | 26.6613 | 26.6613
| 55000050 | 50 | 36.0599 | 36.0599
| 55000063 | 63 | na dotaz | na dotaz
| 55000075 | 75 | na dotaz | na dotaz
| 55000090 | 90 | na dotaz | na dotaz
| 55000110 | 110 | na dotaz | na dotaz
SVORKA PRO PVC TRUBKY TYP A - OTEVŘENÁ | 55100016 | 16 | 24.8918 | 24.8918
| 55100020 | 20 | 27.0508 | 27.0508
| 55100025 | 25 | 30.6068 | 30.6068
| 55100032 | 32 | 39.1157 | 39.1157
SVORKA PRO PVC TRUBKY TYP B - SE ZÁMKEM | 55100040 | 40 | 49.7836 | 49.7836
| 55100050 | 50 | 59.753 | 59.753
| 55100063 | 63 | 81.0888 | 81.0888
| 55100075 | 75 | 140.8419 | 140.8419
| 55100090 | 90 | 161.4157 | 161.4157
| 55100110 | 110 | 187.0695 | 187.0695
| 57116020 | 20 | na dotaz | na dotaz
L E M O V Ý N Á K R U Ž E K | 57116025 | 25 | na dotaz | na dotaz
| 57116032 | 32 | 60.7672 | 60.7672
| 57116040 | 40 | 65.5624 | 65.5624
| 57116050 | 50 | 92.7512 | 92.7512
| 57116063 | 63 | 118.3455 | 118.3455
| 57116075 | 75 | 166.3455 | 166.3455
| 57116090 | 90 | 251.1006 | 251.1006
| 57116110 | 110 | 196.7351 | 196.7351
| 57116125 | 125 | 243.1047 | 243.1047
| 57116140 | 140 | 366.2574 | 366.2574
| 57116160 | 160 | 475.0245 | 475.0245
| 57110200 | 200 | 895.6714 | 895.6714
| 57110225 | 225 | 1100.3785 | 1100.3785
| 57110250 | 250 | 2741.3799 | 2741.3799
| 57110315 | 315 | 4257.5981 | 4257.5981
| 57106400 | 400 | na dotaz | na dotaz
| 57816020 | 20 | na dotaz | na dotaz
P Ř Í R U B A | 57816025 | 25 | na dotaz | na dotaz
| 57816032 | 32 | 107.1607 | 107.1607
| 57816040 | 40 | 151.9479 | 151.9479
| 57816050 | 50 | 199.9239 | 199.9239
| 57816063 | 63 | 227.1127 | 227.1127
| 57816075 | 75 | 295.8878 | 295.8878
| 57816090 | 90 | 316.687 | 316.687
| 57816110 | 110 | 291.0926 | 291.0926
| 57816125 | 125 | 430.2373 | 430.2373
| 57816140 | 140 | 505.4141 | 505.4141
| 57816125140 | 125/140 | 599.15 | 599.15
| 57816160 | 160 | 578.9844 | 578.9844
| 57810200 | 200 | 719.7355 | 719.7355
| 57810225 | 225 | 804.5027 | 804.5027
| 57810200225 | 200/225 | 1214.44 | 1214.44
| 57810250 | 250 | 2522.1433 | 2522.1433
| 57810280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 57810315 | 315 | 3726.6017 | 3726.6017
| 57806400 | 400 | na dotaz | na dotaz
| 50113050 | 50 | 350.9617 | 350.9617
S L E P Á P Ř Í R U B A | 50113063 | 63 | 385.5689 | 385.5689
| 50113075 | 75 | 470.8487 | 470.8487
| 50113090 | 90 | 480.8181 | 480.8181
| 50113110 | 110 | 748.151 | 748.151
| 50113125 | 125 | na dotaz | na dotaz
| 50113140 | 140 | 1145.9753 | 1145.9753
| 50113160 | 160 | 1248.1459 | 1248.1459
| 50113200 | 200 | 1795.829 | 1795.829
| 50113225 | 225 | 2045.4455 | 2045.4455
| 50113250 | 250 | 4090.0655 | 4090.0655
| 50113280 | 280 | na dotaz | na dotaz
| 50113315 | 315 | 5512.5811 | 5512.5811
| 50113400 | 400 | 15730.4742 | 15730.4742
| 50616016 | 16 | 15.0569 | 15.0569
Z Á T K A L E P E N Í | 50616020 | 20 | 16.004 | 16.004
| 50616025 | 25 | 16.004 | 16.004
| 50616032 | 32 | 22.4056 | 22.4056
| 50616040 | 40 | 33.5904 | 33.5904
| 50616050 | 50 | 44.7872 | 44.7872
| 50616063 | 63 | 62.3856 | 62.3856
| 50616075 | 75 | 124.7351 | 124.7351
| 50616090 | 90 | 193.5223 | 193.5223
| 50616110 | 110 | 412.6389 | 412.6389
| 50616125 | 125 | 564.5868 | 564.5868
| 50616140 | 140 | 735.7395 | 735.7395
| 50616160 | 160 | 822.1011 | 822.1011
| 50610200 | 200 | 1047.5954 | 1047.5954
| 50610225 | 225 | 2135.2067 | 2135.2067
| 50610250 | 250 | 3888.1639 | 3888.1639
| 50610315 | 315 | 9359.6909 | 9359.6909
| 52616016 | 3/8" | 27.1888 | 27.1888
Z Á T K A | 52616020 | 1/2" | 28.7832 | 28.7832
VNITŘNÍ ZÁVIT | 52616025 | 3/4" | 33.5904 | 33.5904
| 52616032 | 1" | 39.992 | 39.992
| 52616040 | 1 1/4" | 54.3656 | 54.3656
| 52616050 | 1 1/2" | 65.5624 | 65.5624
| 52616063 | 2" | 91.1687 | 91.1687
| 52616075 | 2 1/2" | 692.5348 | 692.5348
| 52616090 | 3" | 935.6514 | 935.6514
| 52616110 | 4" | 1437.8647 | 1437.8647
| 54616016 | 3/8" | 20.4995 | 20.4995
Z Á T K A | 54616020 | 1/2" | 22.4056 | 22.4056
VNĚJŠÍ ZÁVIT | 54616025 | 3/4" | 28.7832 | 28.7832
| 54616032 | 1" | 33.5904 | 33.5904
| 54616040 | 1 1/4" | 46.3816 | 46.3816
| 54616050 | 1 1/2" | 60.7672 | 60.7672
| 54616063 | 2" | 70.3696 | 70.3696
| 54616075 | 2 1/2" | 131.1487 | 131.1487
| 54616090 | 3" | 212.7271 | 212.7271
| 54616110 | 4" | 462.7488 | 462.7488
| 5N34020 | 20 x 1/2" | 33.5904 | 33.5904
P Ř E C H O D O V Ý N I P L | 5N34025 | 25 x 3/4" | 38.3856 | 38.3856
LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 5N34032 | 32 x 1" | 44.7872 | 44.7872
| 5N34040 | 40 x 1 1/4" | 59.1728 | 59.1728
| 5N34050 | 50 x 1 1/2" | 70.3696 | 70.3696
| 5N34051 | 50 x 1" | 70.3696 | 70.3696
| 5N34061 | 63 x 1" | 110.3495 | 110.3495
| 5N34062 | 63 x 1 1/2" | 110.3495 | 110.3495
| 5N34063 | 63 x 2" | 110.3495 | 110.3495
| 5N34075 | 75 x 2 1/2" | 403.0366 | 403.0366
| 5N34090 | 90 x 3" | 554.9845 | 554.9845
| 5N34110 | 110 x 4" | 585.386 | 585.386
| 5N28220 | 3/4" x 1/2" | 43.1808 | 43.1808
D V O J I T Ý N I P L | 5N28201 | 3/4" x 3/8" | 55.984 | 55.984
REDUKOVANÝ | 5N28325 | 1" x 3/4" | 55.984 | 55.984
VNĚJŠÍ ZÁVIT x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 5N28320 | 1" x 1/2" | 55.984 | 55.984
| 5N28316 | 1" x 3/8" | 55.984 | 55.984
| 5N28432 | 1 1/4" x 1" | 68.7871 | 68.7871
| 5N28425 | 1 1/4" x 3/4" | 68.7871 | 68.7871
| 5N28420 | 1 1/4" x 1/2" | 68.7871 | 68.7871
| 5N28450 | 1 1/2" x 1 1/4" | 79.9719 | 79.9719
| 5N28532 | 1 1/2" x 1" | 79.9719 | 79.9719
| 5N28520 | 1/2" x 1/2" | 79.9719 | 79.9719
| 5N28525 | 1 1/2" x 3/4" | 79.9719 | 79.9719
| 5N28540 | 1 1/2" x 1 1/4" | 79.9719 | 79.9719
| 5N28650 | 2" x 1 1/2" | 103.9599 | 103.9599
| 5N28640 | 2" x 1 1/4" | 103.9599 | 103.9599
| 5N28632 | 2" x 1" | 103.9599 | 103.9599
| 5N28625 | 2" x 3/4" | 103.9599 | 103.9599
| 5N23016 | 3/8" | na dotaz | na dotaz
D V O J I T Ý N I P L | 5N23020 | 1/2" | 25.5824 | 25.5824
| 5N23025 | 3/4" | 35.1848 | 35.1848
| 5N23032 | 1" | 36.7792 | 36.7792
| 5N23040 | 1 1/4" | 47.964 | 47.964
| 5N23050 | 1 1/2" | 68.7871 | 68.7871
| 5N23063 | 2" | 105.5543 | 105.5543
| 5N36002 | 20-16 x 1/2" | 25.5824 | 25.5824
P Ř E C H O D O V Ý N I P L | 5N36003 | 20-16 x 3/8" | 20.7872 | 20.7872
2x LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 5N36004 | 25-20 x 1/2" | 20.7872 | 20.7872
| 5N36005 | 25-20 x 3/4" | 20.7872 | 20.7872
| 5N36030 | 32-25 x 1/2" | 24 | 24
| 5N36007 | 32-25 x 3/4" | 24 | 24
| 5N36008 | 32-25 x 1" | 24 | 24
| 5N36009 | 40-32 x 3/4" | 28.7832 | 28.7832
| 5N36010 | 40-32 x 1" | 28.7832 | 28.7832
| 5N36011 | 40-32 x 1 1/4" | 28.7832 | 28.7832
| 5N36012 | 50-40 x 1" | 39.992 | 39.992
| 5N36013 | 50-40 x 1 1/4" | 39.992 | 39.992
| 5N36014 | 50-40 x 1 1/2" | 44.7872 | 44.7872
| 5N36015 | 63-50 x 1 1/4" | 54.3656 | 54.3656
| 5N36016 | 63-50 x 1 1/2" | 44.7872 | 44.7872
| 5N36017 | 63-50 x 2" | 70.3696 | 70.3696
| 5N36018 | 75-63 x 1 1/2" | 119.9759 | 119.9759
| 5N36019 | 75-63 x 2" | 119.9759 | 119.9759
| 5N36020 | 75-63 x 2 1/2" | 111.9559 | 111.9559
| 5N36021 | 90-75 x 2" | 131.1487 | 131.1487
| 5N36022 | 90-75 x 2 1/2" | 131.1487 | 131.1487
| 5N36023 | 90-75 x 3" | 179.1367 | 179.1367
| 5N36024 | 110-90 x 2 1/2" | 233.5023 | 233.5023
| 5N36025 | 110-90 x 3" | 228.7191 | 228.7191
| 5N36026 | 110-90 x 4" | 233.5023 | 233.5023
| 5N36031 | 125-110 x 2 1/2" | 553.3781 | 553.3781
| 5N36027 | 125-110 x 3" | 553.3781 | 553.3781
| 5N36028 | 125-110 x 4" | 417.4461 | 417.4461
K R Á T K Ý P Ř E C H O D O V Ý N I P L | 5N29019 | 1/2" x 1/4" | 46.8971 | 46.8971
VNĚJŠÍ ZÁVIT x VNITŘNÍ ZÁVIT | 5N29020 | 3/4" x 1/2" | 54.3656 | 54.3656
| 5N29024 | 1" x 1/2" | 47.964 | 47.964
| 5N26216 | 1/2" x 3/8" | 45.3506 | 45.3506
P Ř E C H O D O V Ý N I P L | 5N26225 | 1/2" x 3/4" | 38.3856 | 38.3856
VNITŘNÍ ZÁVIT x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 5N26220 | 3/4" x 1/2" | 54.3656 | 54.3656
| 5N26232 | 3/4" x 1" | 68.7871 | 68.7871
| 5N26320 | 1" x 1/2" | 68.7871 | 68.7871
| 5N26325 | 1" x 3/4" | 68.7871 | 68.7871
| 5N26420 | 1 1/4" x 1/2" | 118.3455 | 118.3455
| 5N26425 | 1 1/4" x 3/4" | 118.3455 | 118.3455
| 5N26432 | 1 1/4" x 1" | 118.3455 | 118.3455
| 5N26450 | 1 1/4" x 1 1/2" | 83.1608 | 83.1608
| 5N26520 | 1 1/2" x 1/2" | 83.1608 | 83.1608
| 5N26525 | 1 1/2" x 3/4" | 83.1608 | 83.1608
| 5N26532 | 1 1/2" x 1" | 83.1608 | 83.1608
| 5N26540 | 1 1/2" x 1 1/4" | 83.1608 | 83.1608
| 5N26563 | 1 1/2" x 2" | 123.1527 | 123.1527
| 5N26625 | 2" x 3/4" | 183.9439 | 183.9439
| 5N26632 | 2" x 1" | 183.9439 | 183.9439
| 5N26640 | 2" x 1 1/4" | 183.9439 | 183.9439
| 5N26650 | 2" x 1 1/2" | 108.7551 | 108.7551
| 5N26763 | 2 1/2" x 2" | 142.0818 | 142.0818
| 5N29790 | 3 1/2" x 3" | 391.8398 | 391.8398
| 5N26910 | 3 x 4" | 478.2133 | 478.2133
| 5N38216 | 20 - 16 x 1/4" | 41.5744 | 41.5744
P Ř E C H O D O V Ý N I P L | 5N38217 | 20 - 16 x 3/8" | 41.5744 | 41.5744
VNITŘNÍ ZÁVIT x 2x LEPENÍ | 5N38218 | 20 - 16 x 1/2" | 41.5744 | 41.5744
| 5N38219 | 20 - 16 x 3/4" | 41.5744 | 41.5744
| 5N38220 | 25 - 20 x 1/2" | 25.3306 | 25.3306
| 5N38221 | 25 - 20 x 3/4" | 25.3306 | 25.3306
| 5N38222 | 25 - 20 x 1" | 25.3306 | 25.3306
| 5N38325 | 32 - 25 x 1/2" | 32.5594 | 32.5594
| 5N38326 | 32 - 25 x 3/4" | 32.5594 | 32.5594
| 5N38327 | 32 - 25 x 1" | 32.5594 | 32.5594
| 5N38328 | 32 - 25 x 1 1/4" | 49.3426 | 49.3426
| 5N38432 | 40 - 32 x 1" | 47.3166 | 47.3166
| 5N38433 | 40 - 32 x 1 1/4" | 47.3166 | 47.3166
| 5N38434 | 40 - 32 x 1 1/2" | 50.4935 | 50.4935
| 5N38541 | 50 - 40 x 1 1/4" | 68.1398 | 68.1398
| 5N38542 | 50 - 40 x 1 1/2" | 86.1458 | 86.1458
| 5N38540 | 50 - 40 x 2" | 86.1458 | 86.1458
| 5N38651 | 63 - 50 x 1 1/2" | 86.1458 | 86.1458
| 5N38652 | 63 - 50 x 2" | 119.0768 | 119.0768
| 5N38650 | 63 - 50 x 2 1/2" | 119.0768 | 119.0768
| 5N38763 | 75 - 63 x 2" | 180.1557 | 180.1557
| 5N38764 | 75 - 63 x 2 1/2" | 152.7751 | 152.7751
| 5N38765 | 75 - 63 x 3" | 227.1366 | 227.1366
| 5N38975 | 90 - 75 x 2 1/2" | na dotaz | na dotaz
| 5N38976 | 90 - 75 x 3" | na dotaz | na dotaz
| 5N38977 | 90 - 75 x 4" | 352.4712 | 352.4712
| 5N38190 | 110 - 90 x 3" | 618.7606 | 618.7606
| 5N38199 | 110 - 90 x 4" | na dotaz | na dotaz
R E D U K O V A N Á V S U V K A K R Á T K Á | 01101212029 | 50 x 1/4" | 115.1881 | 115.1881
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 01101212030 | 50 x 3/8" | 115.1881 | 115.1881
| 01101212016 | 50 x 1/2" | 115.1881 | 115.1881
| 01101212017 | 50 x 3/4" | 115.1881 | 115.1881
| 01101212018 | 50 x 1" | 115.1881 | 115.1881
| 01101212019 | 50 x 1 1/4" | 115.1881 | 115.1881
| 01101212023 | 63 x 1 1/4" | 142.1119 | 142.1119
| 01101212024 | 63 x 1 1/2" | 142.1119 | 142.1119
| 53P8016 | 16 | 91.6243 | 91.6243
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É | 53P8020 | 20 | 63.968 | 63.968
LEPENÍ x LEPENÍ | 53P8025 | 25 | 78.3775 | 78.3775
| 53P8032 | 32 | 111.9559 | 111.9559
| 53P8040 | 40 | 124.7351 | 124.7351
| 53P8050 | 50 | 127.9479 | 127.9479
| 53P8063 | 63 | 187.1207 | 187.1207
| 53P8075 | 75 | 644.5588 | 644.5588
| 53P8090 | 90 | 852.4907 | 852.4907
| 53P8110 | 110 | 1199.5552 | 1199.5552
| 53P2016 | 16 x 3/8" | 97.8341 | 97.8341
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É | 53P2020 | 20 x 1/2" | 89.5623 | 89.5623
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53P2025 | 25 x 3/4" | 103.9599 | 103.9599
| 53P2032 | 32 x 1" | 139.1567 | 139.1567
| 53P2040 | 40 x 1 1/4" | 155.1367 | 155.1367
| 53P2050 | 50 x 1 1/2" | 190.3335 | 190.3335
| 53P2063 | 63 x 2" | 276.695 | 276.695
| 53P2075 | 75 x 2 1/2" | 857.142 | 857.142
| 53P2090 | 90 x 3" | 1363.3713 | 1363.3713
| 53P2110 | 110 x 4" | 1909.9641 | 1909.9641
| 53P7016 | 3/8" | 73.5704 | 73.5704
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É | 53P7020 | 1/2" | 124.7351 | 124.7351
VNITŘNÍ ZÁVIT x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53P7025 | 3/4" | 156.7431 | 156.7431
| 53P7032 | 1" | 191.9399 | 191.9399
| 53P7040 | 1 1/4" | 263.8918 | 263.8918
| 53P7050 | 1 1/2" | 225.5063 | 225.5063
| 53P7063 | 2" | 311.8918 | 311.8918
| 53P7075 | 2 1/2" | 681.338 | 681.338
| 53P7090 | 3" | 1068.3945 | 1068.3945
| 53P7110 | 4" | 1417.0655 | 1417.0655
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É | 53P9020 | 1/2" | 188.7151 | 188.7151
VNITŘNÍ ZÁVIT x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 53P9025 | 3/4" | 238.3095 | 238.3095
| 53P9032 | 1" | 287.8918 | 287.8918
| 53P9040 | 1 1/4" | 340.675 | 340.675
| 53P9050 | 1 1/2" | 369.4821 | 369.4821
| 53P9063 | 2" | 607.7796 | 607.7796
| 53P5016 | 16 x 3/8" | na dotaz | na dotaz
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É | 53P5020 | 20 x 1/2" | 68.7871 | 68.7871
LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 53P5025 | 25 x 3/4" | 81.5664 | 81.5664
| 53P5032 | 32 x 1" | 103.9599 | 103.9599
| 53P5040 | 40 x 1 1/4" | 115.1567 | 115.1567
| 53P5050 | 50 x 1 1/2" | 155.1367 | 155.1367
| 53P5063 | 63 x 2" | 225.5063 | 225.5063
| 53P5075 | 75 x 2 1/2" | 703.7316 | 703.7316
| 53P5090 | 90 x 3" | 905.2618 | 905.2618
| 53P5110 | 110 x 4" | 1471.4431 | 1471.4431
Š R O U B E N Í 3 - D Í L N É S O-KROUŽKEM
LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 53P5050BP | 50 x 11/2" | 214.4448 | 214.4448
| 53P5052BP | 50 x 2" | 293.3724 | 293.3724
| 53P5063BP | 63 x 2" | 329.6096 | 329.6096
M O S A Z N É Š R O U B E N Í / P V C | 53P5020BM | 20 x 1/2" | na dotaz | na dotaz
LEPENÍ x VNĚJŠÍ ZÁVIT | 53P5025BM | 25 x 3/4" | na dotaz | na dotaz
| 53P5032BM | 32 x 1" | na dotaz | na dotaz
| 53P5040BM | 40 x 1 1/4" | na dotaz | na dotaz
| 53P5050BM | 50 x 1 1/2" | na dotaz | na dotaz
| 53P5063BM | 63 x 2" | na dotaz | na dotaz
M O S A Z N É Š R O U B E N Í / P V C | 53P2020BF | 20 x 1/2" | na dotaz | na dotaz
LEPENÍ x VNITŘNÍ ZÁVIT | 53P2025BF | 25 x 3/4" | na dotaz | na dotaz
| 53P2032BF | 32 x 1" | na dotaz | na dotaz
| 53P2040BF | 40 x 1 1/4" | na dotaz | na dotaz
| 53P2050BF | 50 x 1 1/2" | na dotaz | na dotaz
| 53P2063BF | 63 x 2" | na dotaz | na dotaz
PVC/PE Š R O U B E N Í
LEPENÍ x SVAŘOVÁNÍ NA TUPO | 53P9040M | 50 mm | 430.08 | 430.08
| 53P9041M | 63 mm | 616.03 | 616.03
P R Ů C H O D K A PVC | 5W114020 | 16-20x1/2" | 182.6252 | 182.6252
| 5W114025 | 20-25x3/4" | 205.4503 | 205.4503
| 5W114032 | 25-32x1" | 228.2635 | 228.2635
| 5W114040 | 32-40x1 1/4" | 243.4883 | 243.4883
| 5W114050 | 40-50x1 3/4" | 418.4771 | 418.4771
| 5W114063 | 63-2 1/2" | 471.7398 | 471.7398
| 50137020 | 1/2" | 38.3856 | 38.3856
H A D I C O V Ý T R N | 50137025 | 3/4" | 39.992 | 39.992
VNĚJŠÍ ZÁVIT | 50137032 | 1" | 57.5784 | 57.5784
| 50137040 | 1 1/4" | 84.7791 | 84.7791
| 50137050 | 1 1/2" | 97.5583 | 97.5583
| 50137063 | 2" | 108.7551 | 108.7551
| 50137020C | 1/2" | 38.3856 | 38.3856
H A D I C O V Ý T R N K Ó N I C K Ý | 50137025C | 3/4" | 39.992 | 39.992
VNĚJŠÍ ZÁVIT | 50137032C | 1" | 57.5784 | 57.5784
| 50137040C | 1 1/4" | 84.7791 | 84.7791
| 50137050C | 1 1/2" | 97.5583 | 97.5583
| 50137063C | 2" | 108.7551 | 108.7551
H A D I C O V Ý T R N | 501116020 | 20 | 35.1848 | 35.1848
LEPENÍ | 501116025 | 25 | 41.5744 | 41.5744
| 501116032 | 32 | 51.1888 | 51.1888
| 501116040 | 40 | 81.5664 | 81.5664
| 501116050 | 50 | 97.5583 | 97.5583
| 501116063 | 63 | 108.7551 | 108.7551
| 50116020C | 20 | 35.1848 | 35.1848
H A D I C O V Ý T R N K Ó N I C K Ý | 50116025C | 25 | 41.5744 | 41.5744
LEPENÍ | 50116032C | 32 | 51.1888 | 51.1888
| 50116040C | 40 | 79.9719 | 79.9719
| 50116050C | 50 | 91.1687 | 91.1687
| 50116063C | 63 | 108.7551 | 108.7551
P V C R O Z D Ě L O V A Č | 1051390019 | 50 mm | 718.29 | 718.29
VČETNĚ 2 ZÁTEK | 50/50/50/50/50/63
| 1051390050 | 50mm | 622.23 | 622.23
50/50/50/50/50/50
| 1051390063 | 63mm | 862.5 | 862.5
63/63/63/63/63/63
ME Z I P Ř Í R U B O V É | 50113020EVA | 20 | 28.7832 | 28.7832
TĚSNĚNÍ EVA | 50113025EVA | 25 | 31.996 | 31.996
| 50113032EVA | 32 | 33.5904 | 33.5904
| 50113040EVA | 40 | 38.3856 | 38.3856
| 50113050EVA | 50 | 46.3816 | 46.3816
| 50113063EVA | 63 | 51.1888 | 51.1888
| 50113075EVA | 75 | 68.7871 | 68.7871
| 50113090EVA | 90 | 73.5704 | 73.5704
| 50113110EVA | 110 | 94.3695 | 94.3695
| 50113125EVA | 125 | 111.9559 | 111.9559
| 50113140EVA | 140 | 124.7351 | 124.7351
| 50113160EVA | 160 | 139.1567 | 139.1567
| 50113200EVA | 200 | 177.5423 | 177.5423
| 50113225EVA | 225 | 382.2614 | 382.2614
| 50113250EVA | 250 | 578.9844 | 578.9844
| 50113315EVA | 315 | 930.8562 | 930.8562
ZEEFLEX
FLEXI PVC PŘECHOD - VNĚJŠÍ
lepení vnější | 250005050 | 50 x 50 | 144.4524 | 144.4524
| 250006363 | 63 x 63 | 239.0166 | 239.0166
ZEEFLEX
FLEXI PVC PŘECHOD - VNITŘNÍ
lepení dovnitř | 250A05050 | 50 x 50 | 144.4524 | 144.4524
| 250A06363 | 63 x 63 | 239.0166 | 239.0166
ZEEFLEX
FLEXI PVC SPOJKA VNĚJŠÍ ZÁVIT s O-kroužkem
| 250005005 | 50 x 1½" | 172.499 | 172.499
| 250005006 | 50 x 2" | 200.7938 | 200.7938
| 250006306 | 63 x 2" | 239.0166 | 239.0166
ZEEFLEX
FLEXI PVC PŘECHOD VNITŘNÍ ZÁVIT
| 250A05005 | 50 x 1½" | 172.499 | 172.499
| 250A06306 | 63 x 2" | 239.0166 | 239.0166
ZEEFLEX
FLEXI PVC KOLENO 90°
| 252B05050 | 50 mm | 405.3106 | 405.3106
| 252B06363 | 63 mm | 508.81 | 508.81

## 11. PVC TLAKOVÉ VENTILY
1 1 > PVC-U T L A K O V É V E N T I L Y
N Á Z E V | K Ó D | R O Z M Ě R | C E N A (CZK) | R A B A T ( % )
0
| V5140020S | 20 | 404.6549 | 404.6549
K U L O V Ý V E N T I L | V5140025S | 25 | 475.0245 | 475.0245
lepení x lepení | V5140032S | 32 | 561.3861 | 561.3861
| V5140040S | 40 | 734.1211 | 734.1211
| V5140050S | 50 | 631.7556 | 631.7556
| V5140063S | 63 | 1018.8242 | 1018.8242
| V5140075S | 75 | 3718.6057 | 3718.6057
| V5140090S | 90 | 5062.1008 | 5062.1008
| V5140110S | 110 | 5402.7638 | 5402.7638
| V5141020S | 1/2" | 363.0806 | 363.0806
K U L O V Ý V E N T I L | V5141025S | 3/4" | 479.8317 | 479.8317
vnitřní závit x vnitřní závit | V5141032S | 1" | 553.3781 | 553.3781
| V5141040S | 1 1/4" | 719.7355 | 719.7355
| V5141050S | 1 1/2" | 870.089 | 870.089
| V5141063S | 2" | 1183.5513 | 1183.5513
| V5141075S | 2 1/2" | 3579.461 | 3579.461
| V5141090S | 3" | 4818.9962 | 4818.9962
| V5141110S | 4" | 5321.2095 | 5321.2095
| V5146020 | 20 | 235.1087 | 235.1087
K U L O V Ý V E N T I L | V5146025 | 25 | 289.4982 | 289.4982
lepení x lepení | V5146032 | 32 | 311.8918 | 311.8918
| V5146040 | 40 | 447.8237 | 447.8237
| V5146050 | 50 | 526.2013 | 526.2013
| V5146063 | 63 | 807.7035 | 807.7035
| V5146075 | 75 | 2471.0625 | 2471.0625
| V5146090 | 90 | 3590.6458 | 3590.6458
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020 | 1/2" | 257.5022 | 257.5022
vnitřní závit x vnitřní závit | V5147025 | 3/4" | 295.8878 | 295.8878
| V5147032 | 1" | 382.2614 | 382.2614
| V5147040 | 1 1/4" | 486.2333 | 486.2333
| V5147050 | 1 1/2" | 609.374 | 609.374
| V5147063 | 2" | 895.6714 | 895.6714
K U L O V Ý V E N T I L | V5146020CR | 20 x 1/2" | 259.0966 | 259.0966
lepení x vnitřní závit | V5146025CR | 25 x 3/4" | 297.4702 | 297.4702
| V5146032CR | 32 x 1" | 377.4542 | 377.4542
| V5146040CR | 40 x 5/4" | 478.2133 | 478.2133
| V5146050CR | 50 x 6/4" | 526.2013 | 526.2013
| V5146063CR | 63 x 2" | 847.6715 | 847.6715
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020RC | 1/2" x 20 | 259.0966 | 259.0966
vnitřní závit x lepení | V5147025RC | 3/4" x 25 | 297.4702 | 297.4702
| V5147032RC | 1" x 32 | 377.4542 | 377.4542
| V5147040RC | 1 1/4" x 40 | 478.2133 | 478.2133
| V5147050RC | 1 1/2" x 50 | 526.2013 | 526.2013
| V5147063RC | 2" x 63 | 847.6715 | 847.6715
K U L O V Ý V E N T I L | V5146020CM | 20 x 1/2" | 259.0966 | 259.0966
lepení x vnější závit | V5146025CM | 25 x 3/4" | 297.4702 | 297.4702
| V5146032CM | 32 x 1" | 377.4542 | 377.4542
| V5146040CM | 40 x 5/4" | 478.2133 | 478.2133
| V5146050CM | 50 x 6/4" | 526.2013 | 526.2013
| V5146063CM | 63 x 2" | 873.2659 | 873.2659
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020RM | 1/2" | 278.2894 | 278.2894
vnitřní závit x vnější závit | V5147025RM | 3/4" | 311.8918 | 311.8918
| V5147032RM | 1" | 382.2614 | 382.2614
| V5147040RM | 1 1/4" | 511.8157 | 511.8157
| V5147050RM | 1 1/2" | 559.7797 | 559.7797
| V5147063RM | 2" | 927.6434 | 927.6434
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020MC | 1/2" x 20 | 259.0966 | 259.0966
vnější závit x lepení | V5147025MC | 3/4" x 25 | 297.4702 | 297.4702
| V5147032MC | 1" x 32 | 377.4542 | 377.4542
| V5147040MC | 1 1/4" x 40 | 479.8317 | 479.8317
| V5147050MC | 1 1/2" x 50 | 526.2013 | 526.2013
| V5147063MC | 2" x 63 | 879.6675 | 879.6675
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020MR | 1/2" | 278.2894 | 278.2894
vnější závit x vnitřní závit | V5147025MR | 3/4" | 319.8758 | 319.8758
| V5147032MR | 1" | 411.0445 | 411.0445
| V5147040MR | 1 1/4" | 511.8157 | 511.8157
| V5147050MR | 1 1/2" | 586.9684 | 586.9684
| V5147063MR | 2" | 927.6434 | 927.6434
K U L O V Ý V E N T I L | V5147020MM | 1/2" | 278.2894 | 278.2894
vnější závit x vnější závit | V5147025MM | 3/4" | 319.8758 | 319.8758
| V5147032MM | 1" | 411.0445 | 411.0445
| V5147040MM | 1 1/4" | 503.8077 | 503.8077
| V5147050MM | 1 1/2" | 586.9684 | 586.9684
| V5147063MM | 2" | 975.6434 | 975.6434
K U L O V Ý V E N T I L | V5149020PVC | 20 | 363.0806 | 363.0806
S LEMOVÝMI NÁKRUŽKY | V5149025PVC | 25 | 479.8317 | 479.8317
| V5149032PVC | 32 | 553.3781 | 553.3781
| V5149040PVC | 40 | 719.7355 | 719.7355
| V5149050PVC | 50 | 870.089 | 870.089
| V5149063PVC | 63 | 1183.5513 | 1183.5513
K U L O V Ý V E N T I L | V5150020PVC | 20 x 1/2" | 326.77 | 326.77
lemový nákružek x vnější závit | V5150025PVC | 25 x 3/4" | 431.84 | 431.84
| V5150032PVC | 32 x 1" | 498.06 | 498.06
| V5150040PVC | 40 x 5/4" | 647.78 | 647.78
| V5150050PVC | 50 x 6/4" | 783.09 | 783.09
| V5150063PVC | 63 x 2" | 1065.19 | 1065.19
| 149020PE | 1/2" | 19.1808 | 19.1808
PE L E M O V Ý N Á K R U Ž E K | 149025PE | 3/4" | 28.1358 | 28.1358
k PVC ventilu | 149032PE | 1" | 42.1978 | 42.1978
| 149040PE | 1 1/4" | 67.7682 | 67.7682
| 149050PE | 1 1/2" | 111.2367 | 111.2367
| 149063PE | 2" | 120.1917 | 120.1917
| 1611131012F | 1/2" | 15.1648 | 15.1648
PVC L E M O V Ý N Á K R U Ž E K | 1611131034F | 3/4" | 21.4825 | 21.4825
vnitřní závit | 1611131100F | 1" | 25.2827 | 25.2827
| 1611131114F | 1 1/4" | 37.93 | 37.93
| 1611131150F | 1 1/2" | 45.5184 | 45.5184
| 1611131200F | 2" | 69.5304 | 69.5304
PVC L E M O V Ý N Á K R U Ž E K | 1611131012M | 1/2" | 20.2597 | 20.2597
vnější závit | 1611131034M | 3/4" | 27.8002 | 27.8002
| 1611131100M | 1" | 31.6124 | 31.6124
| 1611131114M | 1 1/4" | 54.3776 | 54.3776
| 1611131150M | 1 1/2" | 60.6952 | 60.6952
| 1611131200M | 2" | 94.8251 | 94.8251
V A R I A B I L I T A PVC V E N T I L Ů
T Ř Í C E S T N Ý V E N T I L | V5140020S3 | 1/2" | 1053.7932 | 1053.7932
lepení x lepení x lepení | V5140025S3 | 3/4" | 1293.745 | 1293.745
| V5140032S3 | 1" | 1576.8176 | 1576.8176
| V5140040S3 | 1 1/4" | 2005.8441 | 2005.8441
| V5140050S3 | 1 1/2" | 2468.0535 | 2468.0535
| V5140063S3 | 2" | 2957.3557 | 2957.3557
K U L O V Ý V E N T I L | V5140020AA | 20 | 1566.472 | 1566.472
s adaptérem pohonu | V5140025AA | 25 | 1790.252 | 1790.252
| V5140032AA | 32 | 1790.252 | 1790.252
| V5140040AA | 40 | 2088.6333 | 2088.6333
| V5140050AA | 50 | 2088.6333 | 2088.6333
| V5140063AA | 63 | 2759.9733 | 2759.9733
| V5140075AA | 75 | 5743.7385 | 5743.7385
| V5140090AA | 90 | 7310.2105 | 7310.2105
| V5140110AA | 110 | 8578.3011 | 8578.3011
| V5140020A | 20 | 20886.3088 | 20886.3088
K U L O V Ý V E N T I L | V5140025A | 25 | 21259.2794 | 21259.2794
s elektrickým pohonem | V5140032A | 32 | 21259.2794 | 21259.2794
| V5140040A | 40 | 23571.6927 | 23571.6927
| V5140050A | 50 | 23571.6927 | 23571.6927
| V5140063A | 63 | 24243.0447 | 24243.0447
| V5140075A | 75 | 37595.363 | 37595.363
| V5140090A | 90 | 39161.835 | 39161.835
| V5140110A | 110 | 40280.7469 | 40280.7469

## 12. PVC ZPĚTNÉ KLAPKY
1 2 > PVC-U Z P Ě T N É K L A P K Y
N Á Z E V | K Ó D | R O Z M Ě R | C E N A (CZK) | R A B A T ( % )
0
| V5164016 | 16 | 494.457 | 494.457
Z P Ě T N Á K L A P K A | V5164020 | 20 | 414.3293 | 414.3293
lepení x lepení | V5164025 | 25 | 501.2782 | 501.2782
| V5164032 | 32 | 543.8956 | 543.8956
| V5164040 | 40 | 666.6527 | 666.6527
| V5164050 | 50 | 837.158 | 837.158
| V5164063 | 63 | 1190.1087 | 1190.1087
| V5164075 | 75 | 3021.2877 | 3021.2877
| V5164090 | 90 | 4039.1768 | 4039.1768
| V5164110 | 110 | 4479.0764 | 4479.0764
Z P Ě T N Á K L A P K A TRANSPARENTNÍ | V5164016TT | 16 | 494.457 | 494.457
lepení x lepení | V5164020T | 20 | 414.3293 | 414.3293
| V5164025T | 25 | 501.2782 | 501.2782
| V5164032T | 32 | 543.8956 | 543.8956
| V5164040T | 40 | 666.6527 | 666.6527
| V5164050T | 50 | 837.158 | 837.158
| V5164063T | 63 | 1190.1087 | 1190.1087
| V5164075T | 75 | 3021.2877 | 3021.2877
| V5164090T | 90 | 4039.1768 | 4039.1768
| V5164110T | 110 | 4479.0764 | 4479.0764
| V5165015 | 3/8" | 494.457 | 494.457
Z P Ě T N Á K L A P K A | V5165020 | 1/2" | 404.0915 | 404.0915
vnitřní závit x vnitřní závit | V5165025 | 3/4" | 526.8606 | 526.8606
| V5165032 | 1" | 581.406 | 581.406
| V5165040 | 1 1/4" | 782.6006 | 782.6006
| V5165050 | 1 1/2" | 854.2169 | 854.2169
| V5165063 | 2" | 1256.6181 | 1256.6181
| V5165075 | 2 1/2" | 2497.8556 | 2497.8556
| V5165090 | 3" | 2966.7303 | 2966.7303
| V5165110 | 4" | na dotaz | na dotaz
| V5160016 | 16 | 281.3224 | 281.3224
Z P Ě T N Á K L A P K A S E S A C Í M K O Š E M | V5160020 | 20 | 475.7078 | 475.7078
připojení lepením | V5160025 | 25 | 576.2991 | 576.2991
| V5160032 | 32 | 642.7966 | 642.7966
| V5160040 | 40 | 743.3879 | 743.3879
| V5160050 | 50 | 983.8072 | 983.8072
| V5160063 | 63 | 1367.4232 | 1367.4232
| V5160075 | 75 | 2893.4716 | 2893.4716
| V5160090 | 90 | 3305.1036 | 3305.1036
| V5160110 | 63 | na dotaz | na dotaz
| V5161016 | 3/8" | 293.2624 | 293.2624
Z P Ě T N Á K L A P K A S E S A C Í M K O Š E M | V5161020 | 1/2" | 487.6239 | 487.6239
připojení - vnitřní závit | V5161025 | 3/4" | 588.2272 | 588.2272
| V5161032 | 1" | 661.5578 | 661.5578
| V5161040 | 1 1/4" | 770.6606 | 770.6606
| V5161050 | 1 1/2" | 1052.0069 | 1052.0069
| V5161063 | 2" | 1462.8956 | 1462.8956
| V5161075 | 2 1/2" | 2634.2551 | 2634.2551
| V5161090 | 3" | 3103.1418 | 3103.1418
| V5161110 | 4" | na dotaz | na dotaz
| V5164020RM | 20 x 1/2" | na dotaz | na dotaz
Z P Ě T N Á K L A P K A | V5164025RM | 25 x 3/4" | na dotaz | na dotaz
lepení x vnější závit | V5164032RM | 32 x 1" | na dotaz | na dotaz
| V5164040RM | 40 x 5/4" | na dotaz | na dotaz
| V5164050RM | 50 x 6/4" | na dotaz | na dotaz
| V5164063RM | 63 x 2" | na dotaz | na dotaz
| V5165020RM | 1/2" | na dotaz | na dotaz
Z P Ě T N Á K L A P K A | V5165025RM | 3/4" | na dotaz | na dotaz
vnitřní závit x vnitřní závit | V5165032RM | 1" | na dotaz | na dotaz
| V5165040RM | 1 1/4" | na dotaz | na dotaz
| V5165050RM | 1 1/2" | na dotaz | na dotaz
| V5165063RM | 2" | na dotaz | na dotaz
| V5170075 | 63-75 | 4189.2426 | 4189.2426
U Z A V Í R A C Í K L A P K A (EPDM) | V5170090 | 90 | 4884.8942 | 4884.8942
| V5170110 | 110 | 5421.9686 | 5421.9686
| V5170140 | 125-140 | 6207.9858 | 6207.9858
| V5170160 | 160 | 7590.7536 | 7590.7536
| V5170200 | 200-225 | 11300.8718 | 11300.8718
| V5170250 | 250 | 27571.9085 | 27571.9085
| V5170315 | 315 | 46069.6922 | 46069.6922
U Z A V Í R A C Í K L A P K A (PLIMAT) | V81331063 | 63 | 3825.5469 | 3825.5469
| V81331075 | 75 | 4186.5296 | 4186.5296
| V81331090 | 90 | 4654.7627 | 4654.7627
| V81331110 | 110 | 5164.6846 | 5164.6846
| V81331140 | 125-140 | 6108.6984 | 6108.6984
| V81331160 | 160 | 7416.7124 | 7416.7124
| V81331225 | 200-225 | 11649.5152 | 11649.5152
| V5168075 | 75 | 997.4376 | 997.4376
M E Z I P Ř Í R U B O V Á K L A P K A | V5168090 | 90 | 1173.0498 | 1173.0498
| V5168110 | 110 | 1413.4571 | 1413.4571
| V5168125 | 125 | 1653.8765 | 1653.8765
| V5168140 | 140 | 1848.2499 | 1848.2499
| V5168160 | 160 | 2011.9221 | 2011.9221
| V5168200 | 200 | 2409.1924 | 2409.1924
| V5168225 | 225 | 2883.1859 | 2883.1859
| V5168250 | 250 | 3450.9496 | 3450.9496
| V5168315 | 315 | 4129.5543 | 4129.5543
Š O U P Á T K O | V5173050 | 50 | 633.9974 | 633.9974
| V5173063 | 63 | 906.3887 | 906.3887
| V5173090 | 90 | 3197.0438 | 3197.0438
| V5173110 | 110 | 3432.7998 | 3432.7998