## 17. BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 7 > B A Z É N O V É P Ř Í S L U Š E N S T V Í
N Á Z E V / T Y P | K Ó D | P O P I S | C E N A ( EUR ) | RABAT ( % )
TRYSKY - na lepení do betonu |  |  |  | #REF!
| PA072002N | Zpětná tryska s kuličkou o průměrech 14 mm, 20 mm a 25 mm. Umožňuje několik průtoků dle instalace: D14= 3 m3/h, D20 = 5 m3/h, D25 = 7 m3/h. | 8.71 | #REF!
| PA072008N | Průchodka stěnou s hrdlem z bílého ABS plastu, 240 mm délka s vnitřním připojením 2" (výpust bazénu) a 50 mm (připojení trubky), 63 mm vnější průměr. Pro trysky. | 12.01 | #REF!
| PA072039N | Průchodka stěnou z bílého ABS plastu, 240 mm délka s vnitřním připojením 2" (výpust bazénu) a 50 mm (připojení trubky), 63 mm vnější průměr. | 11.29 | #REF!
TRYSKY - fólie |  |  |  | #REF!
| PA072019BN | Zpětná tryska s kuličkou průměrech 14 mm, 20 mm a 25 mm. Umožňuje několik průtoků dle instalace: D14 = 3 m3/h, D20 = 5m3/h, D25 = 7 m3/h. S mosazným zástřikem. | 13.49 | #REF!
| PA072022BN | Sací tryska. Víko se závitem 2" externí závit a 50 mm vnitřní průměr. Mosazné zástřiky. | 16.92 | #REF!
| PA072019NXL | Zpětná tryska s kuličkou průměrech 14 mm, 20 mm a 25 mm. Umožňuje několik průtoků dle instalace: D14 = 3 m3/h, D20 = 5m3/h, D25 = 7 m3/h. S mosazným zástřikem. | 32 | #REF!
| PA072021NXL | Sací tryska. Víko se závitem 2" externí závit a 50 mm vnitřní průměr. Mosazné zástřiky. | 28.28 | #REF!
TRYSKY - prefabrikovaný bazén |  |  |  | #REF!
| PA072019NX | Recirkulační tryska pro prefabrikovaný bazén. Zpětná tryska s kuličkou průměrech 14 mm, 20 mm a 25 mm. Umožňuje několik průtoků dle instalace. Mosazný zástřik. | 14.68 | #REF!
| PA072021NX | Sací tryska. Víko se závitem 2" externí závit a 50 mm vnitřní průměr. Mosazný zástřik. | 14.7 | #REF!
DNOVÉ VÝPUSTI |  |  |  | #REF!
| PA072009N | D200 BETON kruhová dnová výpust z bílého ABS plastu, UV odolného. Odtok 1 1/2". | 24.68 | #REF!
| PA072010BN | D200 LINER kruhová dnová výpust z bílého ABS plastu, UV odolného. Odtok 2". Pro fólii. S mosaznými zástřiky. | 39.2 | #REF!
| PA072017N | D.200 BETON čtvercová dnová výpust z bílého ABS plastu, UV odolného. Odtok 2". | 37.92 | #REF!
| PA072018BNS | D.200 LINER čtvercová dnová výpust z bílého ABS plastu, UV odolného. Odtok 2". Pro fólii. Mosazné zástřiky. | 69.12 | #REF!
SKIMMERY - do betonu |  |  |  | #REF!
| PA072011N | Skimmer pro betonový bazén - STANDARD. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50mm a 1 1/2". | 88.82 | #REF!
| PA072013N | Skimmer pro betonový bazén - ŠIROKÉ HRDLO. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50mm a 1 1/2". | 88.59 | #REF!
SKIMMERY - fólie |  |  |  | #REF!
| PA072112N | Malý skimmer, 1 1/2" připojení, pro fólii. | 38.77 | #REF!
| PA072012BN | Skimmer pro fólii - STANDARD. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50mm a 1 1/2", s mosaznými závity. | 123.72 | #REF!
| PA072012BN6 | Skimmer pro fólii - STANDARD. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50mm a 1 1/2", s mosaznými závity. SKLON 6°. | 126.2 | #REF!
| PA072012BNC | Skimmer pro fólii - STANDARD. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50 mm a 1 1/2", s mosaznými závity. Prodloužení +10 cm, zvýšená kapacita 17,5 l. | 208.36 | #REF!
| PA072012BNE6 | Skimmer pro fólii - STANDARD. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50 mm a 1 1/2", s mosaznými závity. Prodloužení +10 cm, zvýšená kapacita 17,5 l. SKLON 6°. | 226.6 | #REF!
| PA072014BN | Skimmer pro fólii - ŠIROKÉ HRDLO. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50mm a 1 1/2", s mosaznými závity. | 125.59 | #REF!
| PA072018BN | Skimmer pro fólii - ŠIROKÉ HRDLO. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50 mm a 1 1/2", s mosaznými závity. SKLON 6°. | 140.91 | #REF!
| PA072014BNC | Skimmer pro fólii - ŠIROKÉ HRDLO. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50 mm a 1 1/2", s mosaznými závity. Prodloužení +10 cm, zvýšená kapacita 17,5 l. | 241.4 | #REF!
| PA072018BNC | Skimmer pro fólii - ŠIROKÉ HRDLO. Doporučený tok skimmerem: 5000 l/h, regulace pomocí plovoucí jednotky, průměr 50 mm a 1 1/2", s mosaznými závity. SKLON 6°, zvýšená kapacita 17,5 l. | 212.27 | #REF!
| PA072020E | Výškové prodloužení skimmeru 15 l | 8.45 | #REF!
| PA072021E | Výškové prodloužení skimmeru 17,5 l | 8.71 | #REF!
BAZÉNOVÉ REFLEKTORY - do betonu |  |  |  | #REF!
| PA071001NW | U/W reflektor do betonu - dodáváno s pouzdrem, bez žárovky, včetně 3 m kabelu. Čelní kroužek z bílého ABS plastu. | 102.64 | #REF!
| PA071001N | LED reflektor do betonu - dodáváno s pouzdrem, s LED žárovkou, včetně 3 m kabelu. Čelní kroužek z bílého ABS plastu. | 207.35 | #REF!
BAZÉNOVÉ REFLEKTORY - fólie |  |  |  | #REF!
| PA071101BNW | U/W reflektor pro fóliový bazén - dodáváno s pouzdrem, bez žárovky, včetně 3 m kabelu. Čelní kroužek z bílého ABS plastu. | 157.27 | #REF!
| PA071101BN | U/W reflektor pro fóliový bazén - dodáváno s pouzdrem, s LED žárovkou, včetně 3 m kabelu. Čelní kroužek z bílého ABS plastu. | 228.27 | #REF!
| PA502815STX | LED LAMP PAR56 30LED WHITE | 128.73 | #REF!
| PA501529STX | LED LAMP PAR56 270LED RGB with control remote | 301.89 | #REF!
| PA071112 | Kabelová ochranná hadice 1,5 m. | 13.2 | #REF!
| PA071113 | PROPOJOVACÍ KRABICE z bílého ABS plastu, UV odolného. Se třemi 3/4" otvory. Dodáváno s gumovým těsněním. Plně plastové. | 24.03 | #REF!
| PA071113B | PROPOJOVACÍ KRABICE z bílého ABS plastu, UV odolného. Se třemi 3/4" otvory, navíc d50 na lepení. Dodáváno s gumovým těsněním. Plně plastové. | 34.66 | #REF!
ČERPADLA PSH |  |  |  | #REF!
| PA1MICRO25 | MICRO-25; 11/2"/11/2", 0,25 HP, 4,8 m3/h@6m, 230V | 198 | #REF!
| PA1MICRO33 | MICRO-33; 11/2"/11/2", 0,33 HP, 8,3 m3/h@6m, 230V | 209 | #REF!
| PA1MICRO50 | MICRO-50; 11/2"/11/2", 0,50 HP, 10,3 m3/h@6m, 230V | 217 | #REF!
| PA1MINI1030M | 11/2"-50/11/2"-50, 0,33 HP, 9,0 m3/h@8m, 230V | 320 | #REF!
| PA1MINI1050M | 11/2"-50/11/2"-50, 0,5 HP, 10,0 m3/h@8m, 230V | 332 | #REF!
| PA1MINI1080M | 11/2"-50/11/2"-50, 0,8 HP, 12,5 m3/h@8m, 230V | 352 | #REF!
| PA1MINI1100M | 11/2"-50/11/2"-50, 1 HP, 14,4 m3/h@8m, 230V | 366 | #REF!
| PA1MINI1150M | 11/2"-50/11/2"-50, 1,5 HP, 20,2 m3/h@8m, 230V | 399 | #REF!
ČERPADLA SPECK |  |  |  | #REF!
| PA91040138 | BADU Magic 4, 0,18 kW | 486.75 | #REF!
| PA91060138 | BADU Magic 6, 0,25 kW | 508.28 | #REF!
| PA91080138 | BADU Magic 8, 0,40 kW | 576 | #REF!
| PA91100138 | BADU Magic 11, 0,45 kW | 608.14 | #REF!
| PA90083038 | BADU BETTAR 8, 0,30 kW | 681.78 | #REF!
| PA90123038 | BADU BETTAR 12, 0,45 kW | 699.71 | #REF!
| PA90143038 | BADU BETTAR 14, 0,65 kW | 824.88 | #REF!
ŽEBŘÍKY - z nerezové oceli AISI 304 |  |  |  | #REF!
| PA020042 | ŽEBŘÍK (standardní), 2 stupňový | 228.97 | #REF!
| PA020043 | ŽEBŘÍK (standardní), 3 stupňový | 263.1 | #REF!
| PA020044 | ŽEBŘÍK (standardní), 4 stupňový | 293.47 | #REF!
| PA020045 | ŽEBŘÍK (standardní), 5 stupňový | 327.89 | #REF!
| PA021042 | ŽEBŘÍK (na stěnu), 2 stupňový | 228.72 | #REF!
| PA021043 | ŽEBŘÍK (na stěnu), 3 stupňový | 257.98 | #REF!
| PA021044 | ŽEBŘÍK (na stěnu), 4 stupňový | 293.47 | #REF!
ŽEBŘÍKY - z nerezové oceli AISI 316 |  |  |  | #REF!
| PA020042x | ŽEBŘÍK (standardní), 2 stupňový | 261.49 | #REF!
| PA020043x | ŽEBŘÍK (standardní), 3 stupňový | 339.03 | #REF!
| PA020044x | ŽEBŘÍK (standardní), 4 stupňový | 364.27 | #REF!
| PA020045x | ŽEBŘÍK (standardní), 5 stupňový | 409.79 | #REF!
| PA021042x | ŽEBŘÍK (na stěnu), 2 stupňový | 288.37 | #REF!
| PA021043x | ŽEBŘÍK (na stěnu), 3 stupňový | 318.17 | #REF!
| PA021044x | ŽEBŘÍK (na stěnu), 4 stupňový | 359.21 | #REF!